新北市政府召開新北市核能安全監督委員會
107年第1次委員會議紀錄
1、 開會時間：107年3月20日(星期二)上午10時
2、 開會地點：本府行政大樓9樓災害應變中心
3、 主席：李主任委員四川
   





記錄：姜光晉
4、 出席單位及人員：詳如簽到表
5、 核安業務辦理情形：略
6、 本委員會之會前會相關決議報告:略
7、 決議事項：
1、 「新北市石門區核一廠除役監督委員會」籌備現況案，提請討論。
決議：
請石門區公所賡續辦理本案相關行政作業，在委員會籌設過程中，倘有需本府協調或協助事項，請消防局以本委員會運作之經驗予以協助輔導。
2、 核一廠除役計畫辦理現況及核二廠除役計畫之規劃情形案，提請討論。
決議：
(1) 有關崔委員建議，請台電公司就核一廠除役環評計畫實質內容進行說明一節，請業務單位納入下次會議議程，以利本委員會委員們進一步了解。
(2) 有關委員對於集中式貯存設施及二期乾貯的時程過長一節，建議台電公司積極處理，儘量縮短辦理時程。

(3) 除役最重要的是核廢料處置，請台電公司積極推動最終處置場或集中式貯存場選址工作，儘速讓場址地點明朗化。
3、 核二廠2號機申請重新起動案(包含目前機組整體性維護狀況)。
決議:

(1) 核二廠2號機機組老舊，安全問題不容忽視，既經主管機關及各相關領域專家學者審查同意，亦取得日本重起核能電廠的經驗，原則上尊重專業審查結果，惟請台電公司務必要謹慎面對每個環節，一定要確保安全無虞，並強化資訊公開。另外，也請原能會必須確實監督，嚴格把關。
(2) 核二廠2號機重起發電後，會產生更多核廢料，又回到核廢料處置的核心問題，請台電公司積極尋找核廢料的解決之道。
(3) 核二廠2號機重起後將持續運轉至除役，或是短時間應急運轉，請台電公司將未來運轉的規劃在下次委員會上進一步說明。
8、 臨時動議:略
9、 散會 (上午12時整)
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