新北市核能安全監督委員會107年第3次會前會會議紀錄

1、 時間：107年8月24日(星期五)上午10時
2、 地點：本府行政大樓9樓決策研討室
3、 主席：消防局黃局長德清(李副局長清安代理)
  記錄：何宜綸
4、 出席單位及人員：詳如簽到表。
5、 討論議題：

   一、關於金屬及混凝土護箱材質結構安全、貯存環境安全、再取出作業安全(包含拆除及移出)、運輸安全及後續核廢料處理案，提請討論。
決議：
請台電公司補充下列述資料於下次委員會報告：
        (一)有關密封鋼桶材質為304L不銹鋼，使用雙層焊接密封時會可能衍生之後續相關問題。
        (二)乾式貯存護箱在40年貯存期限內，會不會受腐蝕影響其安全性，必須考慮受到台灣潮濕、鹽份環境的影響，以及若在40年貯存期限內無法確定最終處置場址時，該如何因應等相關作法。
        (三)請補充混凝土護箱與金屬護箱之重量規格，包含密封鋼桶重量、護箱重量、外加屏蔽等詳細數據，並分析二者之優缺點。
        (四)除役過程中，置放於乾式貯存場之金屬(或混凝土)護箱之拆解，勢必會遇到無法克服之難題，該如何因應，請補充相關完整內容。
   二、關於核四廠燃料棒處理現況及未來外運安全規劃案，提請討論。
決議：

     (一)在燃料棒運輸安全方面，請台電公司考量於每次或每年燃料棒外運前實施安全防護演練。
     (二)請補充燃料棒外運前安全防護檢查的重點事項、原能會扮演的監督角色內容及演練的定義、期程、對象等相關資料，於下次委員會報告。
   三、關於107年7月3日核二廠1號機氣體流程輻射監測器發出警戒訊號案，提請討論。
      決議：

     (一)請台電公司重新檢視與本府核能電廠事故緊急通報作業機制之程序是否符合現行實務作法。

     (二)請補充本事件發生後立即採取的因應作為以及事後防範策略的完整資料，於下次委員會說明。
6、 臨時動議:
核能一廠除役計畫第二階段環境影響評估報告書初審會議報告案。

決定：

      (一)請將本議題之內容概述(如計畫緣起及目的、環評歷程說明等)與期程規劃重新整理，於委員會上簡略報告，以讓委員們了解核能一廠除役計畫第二階段環境影響評估之背景概況。
      (二)請針對開發內容暨環境現況說明、環境影響分析與減輕對策、環境管理及緊急應變計畫擇一主題詳細報告，並針對該主題歷年來台電公司的政策說帖、地方民眾說明會反映的事項以及環評委員所提的各項意見，補充完整資料，於下次委員會說明。
7、 散會 (中午12時20分)。
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