新北市政府召開新北市核能安全監督委員會
108年第2次委員會議紀錄
1、 開會時間：108年6月26日(星期三)上午10時
2、 開會地點：本府行政大樓9樓災害應變中心
3、 主席：謝副市長主任委員政達                紀錄：黃宗祈







4、 出席單位及人員：詳如簽到表
5、 核安業務辦理情形及會前會相關決議報告：略。 
6、 決議(定)事項：
    ㄧ、有關核一廠核廢料一期乾式貯存設施安全性、再取出技術與運送安全等問題案，提請討論。
 決定：
(1) 請台電公司及本府相關單位針對業務單位所彙整各委員所提意見(如附件)，於7月30日前擬具回覆資料給業務單位彙整。 
(2) 有關本次會議討論重點彙整如下，將提報於第3次核安監督委員會前會討論:
1. 再取出過程的應變機制:在燃料束取出時，可能面臨的風險與危機、注意重點及相關對應的應變處置為何?
2. 再取出作業:相關人員的基本條件與操作資格、需要有哪些專業認證及認證單位為何?
3. 運送安全:運送人員資格、運載車輛規格及運送路線等。
4. 
如果鋼桶密封失敗輻射已外洩，重裝的輻射防護(人員及機具)要如何處理?
5. 針對「再取出實體模擬測試」的模擬條件為何?是否有建立標準作業程序(SOP)?
(3) 有關台電公司針對本府水土保持計畫審查意見，請台電公司與本府農業局溝通協調，儘速將水土保持計畫送本府審查。

    二、核能二廠除役計畫環境影響評估及一期乾貯環差辦理情形
        案，提請討論。
         決定：
 行政院環境保護署環境影響評估審查委員會第355次會議 
 於108年5月15日召開核二廠環差分析報告並通過，但建
 請台電公司參考主流民意，直接興建室內乾貯設施。

    三、石門區公所提及「新北市石門區核一廠除役監督委員會」108年度第2次會議決議事項報告案。
        決定:

(1) 有關石門區核一廠除役監督委員會是以核一廠除役過程所涉及之安全事項的監督平台，且除役委員會應僅於該核電廠所在地設立一個為宜，並將除役可能受影響範圍區域納入該委員會之委員代表。
(2) 請台電公司針對核一廠所在地及受影響範圍區域提供核廢料回饋金及相關補償機制等事項進行協助，為當地居民爭取最大權益。

7、 臨時動議:
    提案: 針對核二廠除役期間燃料裝載池復原等案，請台電公司
          說明。

決定：

    台電公司規劃有關未來核二廠除役時，將相關燃料移至上燃料池暫時存放之作法，本府要求應以最嚴格之作業與安全標準。
8、 散會 (中午12時整)
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